ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА УСТАНОВКИ УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ

**DATA SHEET FOR SELECTION OF UV DISINFECTION OF WATER UNIT**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик**/Customer** |  |
| Адрес объекта**/Object address** |  |
| Контактное лицо**/Contact person** |  |
| Телефон/факс/e-mail**/Telephone/fax/e-mail** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Параметр**/Parameter** | **Ед.изм. /Unit of measurement** | Значение**/Value** |
| 1 | Тип вод, подаваемых на обеззараживание (сточные / природные / ливневые) **/** **The type of water supplied to the disinfection (sewage / natural / storm)** | м3/сут**/m3/a day** |  |
| 2 | Средний расход сточных вод**/** **The average sewage flow** | м3/час. **/m3/hour** |  |
| 3 | Максимальный часовой расход**/** **Maximum hourly consumption** | м3/час. **/ m3/hour** |  |
| 4 | Режим работы установки**/** **The mode of operation** | час/сут**/hour/a day** |  |
| 5 | Режим водоотведения (самотечный/напорный) **/** **Mode drainage (gravity/pressure)** |  |  |
| 6 | Размещение установки (в подземном колодце / в помещении) **/** **The location of the installation (well in the underground / indoors)** |  |  |
| 7 | Управление промывкой (ручное / автоматическое) **/** **Washing control (manual / automatic)** |  |  |

Качество воды, подаваемое на установку УФ обеззараживания.

**The quality of water supplied for the installation of UV disinfection**

| № | Параметр**/Parameter** | **Ед.изм. /Unit of measurement** | Значение**/Value** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества**/ Suspended substances** | мг/л**/mg/l** |  |
| 2 | Железо общее**/Iron total** | мг/л**/mg/l** |  |
| 3 | Жесткость**/Hardness** | мг/л**/mg/l** |  |
| 4 | Термотолерантныеколиформные бактерии**/** **Thermotolerant coliform bacteria** | КОЕ/100 мл**/ cfu/100ml** |  |
| 5 | Общие колиформные бактерии**/** **Total Coliforms** | КОЕ/100 мл**/ cfu/100ml** |  |
| 6 | Общее микробное число**/** **Total microbial number** | Число образующих колонии бактерий в 1 мл**/** **The number of colony forming bacteria in 1 ml** |  |
| 7 | Колифаги**/** **Coliphages** | БОЕ/100 мл**/ bfu/100 ml** |  |
| 8 | Мутность**/ Turbidity** | мг/л**/mg/l** |  |
| 9 | Цветность**/ Colour** | град. **/grad.** |  |
| 10 | Температура**/ Temperature** | 0С |  |

Требуемый объем услуг (проектирование, поставка, монтаж, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы) **/ Required scope of services (design, delivery, assembling,**  **installation** **supervision, commissioning operations** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительные требования: **/ Additional requirements:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата**/Date**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись**/Signature**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_