ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА

СИСТЕМЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД

**DATA SHEET FOR SELECTION OF EFFLUENT NEUTRALIZATION SYSTEM**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик**/Customer** |  |
| Адрес объекта**/Object address** |  |
| Контактное лицо**/Contact person** |  |
| Телефон/факс/e-mail**/Telephone/fax/e-mail** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Параметр**/Parameter**  | **Ед.изм. /Unit of measurement** | Значение**/Value** |
| 1 | Средний расход сточных вод**/** **Average discharge of waste water** | м3/час**/m3/hour** |  |
| 2 | Максимальный часовой расход**/ Maximum hourly flow rate** | м3/час. **/m3/hour** |  |
| 3 | Подача сточных вод, количество часов в сутки **/** **The waste water flow, the number of hours per day** | м3 |  |
| 4 | Тип объекта (пром. предприятие / лаборатория / другое) **/** **The type of object (industrial enterprise / laboratory / other)** |  |  |
| 5 | Размещение очистных сооружений (подземное / в помещении / на площадке) **/** **The placement of treatment facilities (underground / indoors / on the Playground)** |  |  |
| 6 | Габаритные размеры помещения для размещения системы (Д х Ш х В) **/** **Overall dimensions of the space to accommodate the system (L x W x H)** | мм**/mm** |  |
| 7 | Тип станции (проточный/накопительный) **/** **Type of station (flowing/storage)** |  |  |
| 8 | Необходимость КНС (да / нет) **/Necessity of Sewage pumping station (yes/no)** |  |  |
| 9 | Сброс нейтрализованных стоков (в канализацию / рыбохоз. водоем / культ.быт. водоем / дальнейшая очистка) **/Discharge of neutralized flowings ( into the wastewater disposal /fishery waters/cult.and social waters/further purification** |  |  |
| 10 | рН сточных вод до станции**/** **рН of waste water to the station** | ед. **/unit** |  |
| 11 | рН сточных вод после станции**/** **рН of waste water after the station** | ед. **/unit** |  |
| 12 | Ионы кислот / оснований (перечислить): **/** **Ions acids / bases (list)** |  |  |

Требуемый объем услуг (проектирование, поставка, монтаж, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы) **/ Required scope of services (design, delivery, assembling,**  **installation** **supervision, commissioning operations** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительные требования:**/ Additional requirements:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата**/Date**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись**/Signature**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_